Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok locsolási célú mellékvízmérővel történő ellátásáról.

- A mérőhely kialakítására, a mellékvízmérő beépítésére az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. számú melléklete, valamint az MSZ-04-132:1991 szabvány és az ME-10-244:1994 előírásai szerinti, arra jogosult tervezővel szerelési tervet kell készíttetni és benyújtani a szolgáltatónak.

- A mellékvízmérőt üzembe helyezéskor a szolgáltató leplombálja és az elkülönített felhasználói hely tulajdonosával számlázási szerződést köt. A szerződés létrejöttének előfeltétele:

- az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése,

- az ingatlan vízellátására vonatkozó közüzemi szerződés megkötése,

- a bekötési vízmérőre nem lehet díjhátraléka a szerződött partnernek.

- Az elkülönített felhasználási helyen minden vízvételezési helyet mérni kell, ezért vagy átkötéseket kell készíteni, vagy több mérőt kell beépíteni. Az átkötések, belső átalakítás miatt esetlegesen fellépő nyomáscsökkenési zavarokért, meghibásodásokért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

- A mellékvízmérő beszerelésével kapcsolatos költség, valamint a hitelesítés és az esetleges javítás díja az elkülönített vízfelhasználót terheli.

- A mellékvízmérő – javítás, csere és leolvasás céljából – bármikor hozzáférhető legyen.

- A mellékvízmérők felszerelése után a bekötési vízmérőn mért – a mellékvízmérőkön mért felhasználás mennyiségével csökkentett – felhasználás díját az épület fenntartója fizeti. E díj tartalmazza a mellékvízmérővel nem mért ingatlanok és a közösségi vízvételi helyeken levő vízfelhasználás és csatornaszolgáltatás díját, illetve a bekötési vízmérő utáni vezetékszakaszon az esetleges csőtörésekből elfolyt vízmennyiség vízdíját, valamint a mellékvízmérők által még nem mérhető, de épületszinten összeadódó szerelvényhibákon elfolyt vízmennyiség víz- és csatornaszolgáltatás díját.

- Az elkülönített vízhasználó kötelezettséget vállal, hogy a mellékvízmérő működését rendszeresen figyelemmel kíséri, a rendellenes működést, meghibásodást a szolgáltatónak azonnal jelzi, a mellékvízmérő leolvasásához, cseréjéhez az ingatlanba való bejutást biztosítja.

- Az elkülönített felhasználási helyek mellékvízmérőin mért vízfelhasználás díját a szolgáltató közvetlenül a szerződött, elkülönített vízhasználó részére számlázza. Évente legalább egy alkalommal a mellékvízmérők leolvasását a szolgáltató végzi, ez egyben ellenőrzést is jelent. Ha a leolvasás meghiúsul, a számlázás alapja a bekötési vízmérő szerinti felhasználó és az elkülönített vízhasználó által együttesen, írásban a szolgáltatóval közölt mérőállás.

Az adatközlés elmaradása esetén a szolgáltató átlagmennyiséget számláz a következő leolvasásig. A bekötési vízmérőn és a mellékvízmérőkön mért vízfelhasználások közötti, különbözeti vízfelhasználás alapján kiszámlázott díj fizetéséért, valamint a mellékvízmérővel nem rendelkező ingatlanrészekben felhasznált vízmennyiség díjának megfizetéséért – egyéb megállapodás hiányában – az ingatlanrészek tulajdonosi közössége egyetemlegesen felel.

- Az elkülönített felhasználási helyeket ellátó vízvezetékrendszer (a bekötési vízmérő és az egyes mellékvízmérők közti vezetékhálózat) az ingatlan fenntartójának kezelésében van. Ezen vezetékrendszerek karbantartásáért, üzemeltetéséért, ezek meghibásodásából eredő károkért (ideértve a vízelfolyásból eredő többletköltségeket és károkozást) a fenntartó felel.

- A szolgáltató kötelezettsége és felelőssége az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerinti szolgáltatási pontig (bekötési vízmérő) áll fenn.

- A mérők helyszíni üzembe helyezése, csak az előzetesen készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet meg. Az üzembe helyezés költségeit a szolgáltató honlapja (www.bakonykarszt.hu) tartalmazza.